## VALİ AHMET
ÇAY VALİ AHMET ÖZYURT İLKOKULU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU
| İşyeri Ünvanı |  |  | : | ÇAY AHMET ÖZYURT İLKOKULU | [7 empty] | İşyeri SGK Sicil No. |  |  | :
| İşverenin Adı |  |  | : | NECATİ TAŞPINAR | [7 empty] | Analizin Yapıldığı Tarih |  |  | : | 23.06.2016
| İşyeri Adresi |  |  | : | BAHÇELİ EVLER MAHALLESİ SERİNLER SOKAK ÇAY | [7 empty] | Geçerlilik Tarihi |  |  | :
ÇAY AHMET ÖZYURT İLKOKULU | [16 empty] | DÖF Sonrası
No. |  | Bölüm / Faaliyet | Fotoğraf |  |  | Tehlike Kaynağı | Mevcut Durum | Tehlike | Olasılık | Şiddet | Risk skoru | Öneriler/Alinacak Önlemler |  | Etkilenecek Kişiler | Süreç Sorumlusu |  | Kontrol Tarihi | Olasılık | Şiddet | Risk Skoru | İlgili Mevzuat
[8 empty] | Risk | [6 empty] | Termin
1 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  | kapılar | Kapı kolları 15 günde bir sabunlu su ile silinmiyor. | hastalıkların ve mikropların yayılması | 3 | 2 |  | kapı kolları ihtiyaç duyulduğunda veya en az 15 günde bir sabunlu veya antiseptik malzemelerle temizlenmeli |  | Çalışan personel ,öğrenciler
bulaşıcı hastalıkların yayılması
2 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  | ANABİNA | Kişisel koruyucu donanım | Kişisel koruyucu tedbirlerin alınmadan çalışılması |  |  |  | Çalışanlar ve öğrenciler için KKD temin edilecek ve atölye çalışmalarında gerekli yerlerde mutlaka kullanmaları sağlanacaktır |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Zehirlenme,Hastalık,Yaralanma,Ölüm
3 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | borular içerisindeki akışkana göre etiketlenmemiş. | etiketlenmeyen tesisat |  |  | 0 | borular içerisindeki akışkana göre etiketlenmelidir. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
yanlış müdahale edilme
4 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | Pano önünde yalıtkan paspas bulunmamaktadır. | Elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas bulunmaması. |  |  |  | İş Güvenliğinde prensip önlenebilecek her kazayı önlemek olmalıdır. izole halı (dielektrik) iş güvenliği açısından en önemli koruyucu malzemelerder birisidir.İzole Halı kauçuk esaslı bir malzemedir. % 100 koruma sağlamaktadır. Çeşitli kalınlıklarda 50.000 Volta 50 kV kadar koruyucu olmaktadır. Esnektir dayanıklıdır kaymazlık sağlayacak yapıdadır. İzole halı paspas yalıtkan olup, ısı ve neme dayanıklıdır. Elektrik panosunun önüne standarttaki şartları sağlayan paspas konulmalıdır. |  | Çalışan personel ,öğrenciler | [6 empty] | Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde 33 d) bendinde; elektrik panolarının bulunduğu yerlerin tabanı yalıtkan malzeme ile kaplanmış olmalı. Bu tur yerlerin tabanları ile birlikte, panoların yakınında el ile erişim mesafesinde bulunan tüm iletken yerler yalıtkan malzeme ile kaplanmalı. Tabana konulan malzemenin yerinden oynamaması için, malzeme alttan bağlanmalı. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik E I ve EK II Madde: Çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karsı korunmalı. Ayrıca Yönetmelik Madde 8 d)'ye göre de kullanılan malzemelerin düzenli bakimi ve kontrolü yapılmalı.
Elektrik çarpması sonucu kaza ve yaralanmalar.
5 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | asılmayan yangın söndürücüler var | Duvara kolaylıkla alınabilecek şekilde ve yükseklikte yerleştirilmeyen yangın söndürme cihazı |  |  | 0 | Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır. |  | Çalışan personel ,öğrenciler | [6 empty] | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 99
Yangın sırasında yangın söndürücüyü kullanamama
6 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | etiketlenmemiş vana ve pompalar var. | etiketlenmemiş vana ve pompalar. |  |  | 0 | vana ve pompalar kullanım yerlerine ve içerisinden geçen akışkana göre etiketlenmelidir. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
yanlış müdahale edilme
7 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | WC genel kapıları içeri doğru açılıyor | kapıların içeri doğru açılması |  |  | 0 | okul içerisindeki kapılar dışarı doğru açılır yapılacak. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
acil durumlarda tahliye edememe
8 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | bina çevresinde eksik tretuvar var | eksik tretuvar |  |  | 0 | eksik tretuvarlar tamamlanacak. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
düşe,yaralanma
9 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | ortamda gereksiz malzemeler var | ortamdaki ilgisiz malzemeler. |  |  | 0 | malzemeler ilgili birimlerine kaldırılacak. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
takılma, cdüşme, yaralanma
10 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | Acil Durumlar | İSG işaretlerinin olmaması |  |  |  | Mevzuat hükümlerine uygun olarak hazırlanmış sağlık, güvenlik, uyarı, bilgilendirme, acil çıkış ve ilkyardım işaretleri, işyeri ortamında uygun yerlere yeterli sayıda ve görülebilir biçimde konulmalıdır. |  | Çalışan personel ,öğrenciler | [6 empty] | 11.09.2013 tarih ve RG: 28762 sayılı "SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ YÖNETMELİĞİ" MADDE 5 – (1) İşveren, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrası gereğince işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; işyerindeki risklerin ortadan kaldırılamadığı veya toplu korumaya yönelik teknikler veya işin organizasyonunda kullanılan önlem, yöntem veya süreçlerle yeterince azaltılamadığı durumlarda, bu Yönetmelikte yer aldığı şekliyle sağlık ve güvenlik işaretlerini bulundurur ve uygun yerlerde kullanılmasını sağlar.
Acil durumlarda tahliye ve müdahale zorlaşır, iş kazalarının ve meslek hastalıklarının önlenmesi konusunda çalışanlar uyarılamaz ve bilgilendirilemez.
11 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | ablok çevresinde ve iç mekanlarda uygun olmayan data ve elektrik tesisatı | uygun olmayan tesisat |  |  | 0 | tesisat koruma altına alınarak mevzuata uygun hale getirilmelidir. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
elektrik akımına kapılma , düzgün olmayan iletişim.
12 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | alçak tavan var | alçak tavan |  |  | 0 | kalarifer dairesi bahçe girişinde alçak tavan minumum 200 cm olmalı ve sağlık güvenlik renginde uyarıcı olmalıdır. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Çarpma,yaralanma
13 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | kırık camlar var | kırık cam |  |  | 0 | kırık camlar sağlam olanlarla değiştirilmelidir. Mümkünse üzerleri film ile kaplanmalıdır. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
kesi oluşumu , yaralanma
14 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | geçişi engelleyen tesisat | uygun olmayan tesisat |  |  | 0 | tesisat geçişleri engellemeyecek şekile getirilmelidir. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
çarpma, takılma, düşme, yaralanma
15 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için ikaz levhaları kullanılmamaktadır. | Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemlerin alınmaması |  |  |  | Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için ikaz levhaları kullanılmalı, ıslak yüzeyler kurutulduktan sonra yürüyüş trafiğine açılmalıdır. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Kayma ve düşme sonucu travma ve iskelet - kas sisteminde çatlak ve kırıklara neden olabilir.
16 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | GÜVENLİ OLMAYAN ÇALIŞMA ORTAMI MEVCUT. | Güvenli olmayan çalışma ortamı ve şartları |  |  | 0 | İşin güvenli bir şekilde yapılmasını sağlayacak uygun ekipman ve çalışma şartları sağlanmadıkça, yeterli dayanıklılıkta olmayan yüzeylerde çalışılmasına ve bu yerlere girilmesine izin verilmez. |  | Çalışan personel ,öğrenciler | [6 empty] | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ EK 4 -A-Madde 29
yaralanma, ölüm, uzuv kaybı
17 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | çatıda baca arkasına marsilya istiflenmiş ve kırık marsilyalar değiştirilmemiş. | uygun olmayan çatı |  |  | 0 | çatıda istiflenen marsilyalar kaldırılacak,kırık olanlar değiştirilecek. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
kiremit düşmesi,yaralanma,çatı akması
18 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | Açıkta kablo mevcut. | Açıkta bulunan kablolar, |  |  | 0 | Açıktaki kablolar toparlanacak,yalıtkan hale getirilip, koruyucu kanal içine alınacak. |  | Çalışan personel ,öğrenciler | [6 empty] | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 68
Elektrik akımına maruz kalma, Elketrik çarpması, yaralanma
19 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | kalorifer dairesinin üst havalandırma menfezi veya bacası yoktur. | havalandırma menfezleri |  |  | 0 | kakarifer dairesinde üst tavanda havalandırma bacası yapılmalıdır. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
patlama,zehirlenme, ölüm
20 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | Uygun seçicilikte kaçak akım rolesi takılmamış. | Kaçak akım rölesinin bulunmaması. |  |  |  | Yangına karşı koruma amacıyla 300 mA lik kaçak akım rölesi ana elektrik hattına , hayat korumaya yönelik olarak da, 30mA lik kaçak akım röleleri ise dahili ünitelere bağlanmalıdır. Kaçak akım koruma rölesi her ay üzerindeki test butonu ile test edilmelidir. |  | Çalışan personel ,öğrenciler | [6 empty] | 21/8/2001 tarihli ve RG 24500 sayılı "Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği" ile 4/11/1984 tarihli ve RG 18565 sayılı "Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği" nin 18. Maddesi uyarınca; yangına karşı koruma amacıyla 300 mA lik Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına , hayat korumaya yönelik olarak da, 30mA lik kaçak akım röleleri ise dahili ünitelere bağlanmalıdır. Kaçak akım koruma rölesi her ay üzerindeki test butonu ile test edilmelidir.
Elektrik kaçağı ve yangın , elektrik çarpması sonucu kaza ve yaralanmalar,ölüm
21 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | Elektrik uzatma kabloları ve prizleri | Kabloların açıktan geçirilmesi ve ortalıkta bırakılan uzatma kabloları ve prizler. |  |  |  | Kablolar yalıtımlı kablo taşıyıcı kanalların içinden geçirilerekiletilmelidir.Kırık ve arızalı prizler yenileri ile değiştirilmeli,yerinden çıkmış prizler ise yerine monte edilmelidir.Sıva üstünden geçirilen kablolar izolasyonlu kablo taşıma kanallarından geçirilmelidir.İşyerindeki bütün elektrik tesisatı yetkili bir elektrik tesisatçısı tarafından yeninden ve uygun şekilde tesis edilmelidir. |  | Çalışan personel ,öğrenciler | [6 empty] | RG 17 .07.2013 tarih ve 28710 sayılı "İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK"-İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI-Elektrik tesisatı-6 - Elektrik tesisinin kurulmasında 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği, 4/11/1984 tarihli ve 18565 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği ile 21/8/2001 tarihli ve 24500 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği hükümleri dikkate alınarak gerekli sağlık ve güvenlik tedbirleri alınır.
Takılıp,düşmelere ve elektrik çarpmalarına neden olabilir.
22 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | a blok 2 çatı merdiveni depo olarak kullanılıyor. | İşyerinde düzen ve tertibin olmaması |  |  | 0 | İşyerleri ve eklentileri her zaman düzenli ve temiz bulundurulacaktır.merdiven holleri amacı doğrultusunda kullanılmalıdır. |  | Çalışan personel ,öğrenciler | [6 empty] | KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 7
takılma, düşme, çalışanların kimyasal ve mutajen maddelere maruziyeti
23 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | wc lerde glop lambalar kırık ve çalışmıyor | kırık lambalar |  |  | 0 | kırık lambalar iyileştirilecek. Çalışmayan lambalar çalışır hale getirilecek. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
elektrik akımına kapılma, yetersiz aydınlatma
24 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | işlevi biten malzeme(hortum ve paspas) var | işlevi biten malzemeler. |  |  | 0 | işlevi biten veya kullanım sonrası temizlik malzemeleri |  | Çalışan personel ,öğrenciler
takılma,düşme,hijyenik olmayan ortam.
25 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | kaygan zemin uyarı, ikaz yazısı veya levhası yok | uyarı yazısı olmaması |  |  | 0 | Kaygan zeminler mümkünse kaymayan malzeme ile kaplanacak, değilse uyarı ve ikaz levhaları yerleştirilecek |  | Çalışan personel ,öğrenciler
kayma,düşme,yaralanma
26 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | çatı içerisinde sabit demir çubuklar var. | demir çubuklar |  |  | 0 | demir çubuklar kesilerek kaldırılmalıdır. Şayet bulunması zaruri ise takılma ve saplanmaya karşı koruyucu ile kaplanmalıdır. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
saplanma,yaralanma,takılma,tetonos
27 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | çatıda gereksiz ve ilgisiz malzeme var | ilgisiz malzemeler. |  |  | 0 | ortamla olmaması gereken malzemeler ilgili olduklara yerlere kaldırılmalıdır. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
takılma,düşme,dağınık ortam,yangın yükünü artırma.
28 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | elektrik panosunun kapağı açılmıyor. | elektrik panosu |  |  | 0 | elektrik panosu kapağı kilitli ve kilidi açıldıktan sonra kolay açılır olmalı. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
müdahale edememe
29 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | elektrik panosunda kaçak akım şalteri yok | kaçak akım şalteri |  |  | 0 | seçiçilik özelliğine uygun kaçak akım şalteri takılacak. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
elektrik akımına kapılma,
30 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | elektrik panosunun kapakları kilitsiz. | [6 empty] | Çalışan personel ,öğrenciler
31 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | korumasız cam yüzeyler var. | cam yüzeyler |  |  | 0 | cam yüzeyler seffaf film ile kaplanmalı ve üst cam havalıcam veya altı fileli veya telli cam olmalı |  | Çalışan personel ,öğrenciler
yaralanma, kesi oluşumu
32 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | baca temizliğinin yapılmaması | baca temizliğinin yapılmaması |  |  |  | baca en az yılda 2 sefer belediyece veya eğitim almış elemanca temizlenerek kayıt altına alınmalıdır. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
baca gaz çekişinde düşme,yangın çıkma olasılığında artma
33 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | pencerelerin önünde sarsıntı ve diğer durumlarda düşecek malzeme ve objeler var. | uygun olmayan pencere kenarlıkları |  |  | 0 | prencere önündeki malzemeler ve objeler ilgili yerlerine kaldırılacak. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
düşme, yaralanma
34 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | personelin adları ve telefon numaraları asılı değil. | Acil durum telefon numaralarının görünür yerde asılı olmaması |  |  | 0 | Acil durum telefonları görünür yere asılacak. |  | Çalışan personel ,öğrenciler | [6 empty] | İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK EK I - Madde 60
Acil durumlarda iletişim eksikliği
35 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | çatıya çıkılan merdivende çıkışı engelleyen malzemeler var. | geçişe uygun olmayan merdiven |  |  | 0 | merdivendeki masa sıra gibi malzemeler depoya veya ilgili olduklara yerlere kaldırılacak. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Takılma,düşme,müdahalede geçikme
36 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | Acil çıkış ve yönlendirme levhaları yok | İşaretlenmeyen acil çıkışlar ve kaçış yolları |  |  | 0 | Acil çıkışlar ve yolları işaretlenecek, ikaz, uyarı ve yönlendirme levhaları yerleştirilecek ve ışıklandırılacak |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Acil durumlarda kargaşa, tahliye edilememe, yaralanma, ölüm
37 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | yangın ve patlama konusunda eğitim almamış personel | yangın ve patlama konusunda eğitim almamış personel |  |  | 0 | Personele yangın ve patlamayla ilgili eğitim verilecek |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Kargaşa, yaralanma, ölüm
38 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | okul bahçesi ve girişler. | Kaygan zemin |  |  | 0 | Buz, kar, yağmur, kullanılan malzemeler ve diğer etkenlerle kaygan hale gelen çalışma yerleri ve geçitler temizlenerek kaymayı önleyici tedbirler alınır. |  | Çalışan personel ,öğrenciler | [6 empty] | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ EK 4 -A-Madde 25
Yaralanma, ölüm
39 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | Kişisel koruyucu donanım | Çalışanların iş kazası ve meslek hastalıklarına maruz kalması |  |  | 0 | Çalışanlara yaptıklara işe uygun kişisel koruyucu donanım verilecek |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Yaralanma, boğulma, zehirlenme,uzuv kaybı, ölüm
40 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | Sarsıntı durumunda devrilebilecek ekipmanlar ve dolaplar | Sarsıntılarda devrilebilen ekipmanlar |  |  | 0 | Sarsıntı durumunda devrilebilecek ekipmanlarve dolaplar, sarsıntıda devrilmeyecek şekilde sabitlenecek |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Takılma, düşme, malzeme ve ekipman altında kalma, ezilme
41 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | yangın söndürme tüplerinin olduğu yerlerde işaretlemeler yok | Yangın söndürme ekipmanının bulunduğu yerde işaretlemelerinin yapılmamaış olması |  |  | 0 | Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. İşaretler uygun yerlere konulur ve bu işaretlerin kalıcı ve görünür olması sağlanır. |  | Çalışan personel ,öğrenciler | [6 empty] | YAPI İŞLERİNDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETMELİĞİ EK 4 -B-Madde 13
yangına etkin müdahale edilememe
42 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | Klavye ve mouse pad kullanımı uygun değildir | Klavyenin öntarafında ve mouse pad üzerinde operatörün bileklerini dayayabileceği özel desteğin olmaması |  |  |  | Bilek - el destekli klavye ve mouse pad kullanılmalı ya da bu bölümlere operatörün bileklerini dayayabileceği özel destek konulmalıdır. |  | Çalışan personel ,öğrenciler | [6 empty] | 16.04.2013 tarih ve 28620 sayılı "Ekranlı Araçlarda Çaşlışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik " Ek1 - 1c hükümleri uyarınca; Klavyenin ön tarafına, operatörün /çalışanın bileklerini dayayabileceği özel destek konulmalıdır. Operatörün /çalışanın elleri ve kolları için klavyenin önünde yeterli boşluk olmalıdır.
El, bilek ve dirsek yorgunlukları ve ağrılarına, karpal tünel sendromuna neden olabilir.
43 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | geçitlerde(kapı üzerinde) uygun olmayan cisimler var. | uygun olmayan objeler |  |  | 0 | kapı ve geçit üzerinde olan cisimler uygun yerlere kaldırılacak. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
yaralanma
44 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | kesici kenar ve köşelere sahip yüzeyler | kesici kenar ve köşelerine çarpma |  |  | 0 | kesici kenar ve köşeleri mümkün ise körleştirilecek mümkün değil ise tahribatı azaltacak şekilde koruyucu önlemler alınacak |  | Çalışan personel ,öğrenciler
yaralanma
45 |  | KANTİN |  |  |  |  | sarsıntı ile devrilebilecek dolap ve üzerindeki malzemeler | Dolap ve malzemeler |  |  | 0 | sarsıntı ile devrilebilecek dolap sabitlenecek ve üzerindeki malzemeler düşmeyecek şekilde korugan içerisine alınacak. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Düşme, yaralanma
46 |  | KANTİN |  |  |  |  | dışa açılan kapılar için uyar levhaları yok. | kapı |  |  | 0 | kapıların dışa açılır olduğu ile ilgili uyarı levhaları asılacak. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
yçarpma,yaralanma
47 |  | KANTİN |  |  |  |  | Yüksekte istiflenen objeler. | cam kavonozlar |  |  | 0 | Yüksekte istiflenen cam objelerin serbest ve sarsıntı ile düşmesine karşı koruyucu tertibat oluşturulmalıdır. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Kırılma,yaralanma
48 |  | KANTİN |  |  |  |  | kesici kenar ve köşelere sahip yüzeyler | kesici kenar ve köşelerine çarpma |  |  | 0 | kesici kenar ve köşeleri mümkün ise körleştirilecek mümkün değil ise tahribatı azaltacak şekilde koruyucu önlemler alınacak |  | Çalışan personel ,öğrenciler
yaralanma
20 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | Acil durum aydınlatma sistemi | Acil durum aydınlatma sisteminin kurulmamış olması |  |  |  | Bütün kaçış yollarında, toplanma için kullanılan yerlerde, asansörde ve yürüyen merdivenlerde, yüksek risk oluşturan hareketli makineler ve kimyevi maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlarda, elektrik dağıtım ve jeneratör odalarında, merkezi batarya ünitesi odalarında, pompa istasyonlarında, kapalı otoparklarda, ilk yardım ve emniyet ekipmanının bulunduğu yerlerde, yangın uyarı butonlarının ve yangın dolaplarının bulunduğu bölümler aydınlatılmalıdır. |  | Çalışan personel ,öğrenciler | [6 empty] | RG 26735 sayılı 19.12.2007 tarihli Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik Madde 72 - Acil durum aydınlatma sistemi; şehir şebekesi veya benzeri bir dış elektrik beslemesinin kesilmesi, yangın, deprem gibi sebeplerle bina veya yapının elektrik enerjisinin güvenlik maksadıyla kesilmesi ve bir devre kesici veya sigortanın açılması sebebiyle normal aydınlatmanın kesilmesi hâllerinde, otomatik olarak devreye girerek yeterli aydınlatma sağlayacak şekilde düzenlenir.
Acil durum anında kargaşa çıkması, kaza ve yaralanmalar
21 |  | çatı |  |  |  |  | çatı arasında yangın yükünü artırıcı malzeme var. | Çatı aralarında kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulamaz. |  |  |  | Çatı aralarında kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulmamalı |  | Çalışan personel ,öğrenciler | [6 empty] | RG 26735 sayılı 19/12/2007 tarihli BiNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 61 - Çatı aralarında kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulamaz.
Yangın, patlama ,kaza,yaralanma
20 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [5 empty] | İçerisinden gerekli malzemeler bulunan ilk yardım dolabının bulunmaması. |  |  |  | İşyerinden acil mudahalelere olanak sağlayacak biçimde donatılmış bir ilk yardım dolabı veya çantası bulundurulmalı ve malzemeler bir çizelgede kayda alınarak S.K.T. tarihleri ve miktarları takip edilmelidir. |  | Çalışan personel ,öğrenciler | [6 empty] | RG 30/6/2012 tarih ve 38339 sayılı "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU"-İşverenin genel yükümlülüğü-MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
Acil durumlarda ilk yardım yapılamadığı için,kaza geçiren kişinin durumu kötüleşebilir.
21 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  | Tetanos |  | Clostridium tetani bakrerisinin derideki bir kesikten vucuda girmesi |  |  |  | Paslı yüzeylere temas etmeme. Vücutta açılan herhangi bir yaranın hemen örtülmesi. Yaraların antiseptik solüsyonlarla temizlenmesi. Kapalı ortam oluşturabilecek yaraların hidrojen peroksit (Oksijenli su) ile dezenfeksiyonu. Tetanos aşısı olmak. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Tedavi edilmezse çok ağrılı kasılma nöbetleriyle sürer ve ölümle sonuçlanır.
20 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [5 empty] | Cam malzemelerin düşmesi kırılması | 5 | 2 |  | Cam malzemelerin kullanılırken dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili tüm çalışanlar ve öğrenciler uyarılacak.Kırılması durumunda zarar görülmemesi için gerekli önlemler alınacak |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Yaralanma,hastalık
21 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | pencere açıklığı 100 mm den fazla | uygun olmayan pencereler | 5 | 2 |  | Pencere açıklığı 100 mm olarak sınırlandırılacak |  | Çalışan personel ,öğrenciler
yaralanma, düşme
20 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | Okul bahçesindeki sivri materyaller | Bahçede bulunan sivri materyallerin insanlara zarar vermesi | 5 | 2 |  | Bahçede bulunan sivri malzemeler bahçeden uzaklaştırılacak. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Yaralanma, uzuv kaybu, ölüm
21 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | Kazan Daireleri | Kazanın periyodik bakımlarının yapılmıyor olması | 5 | 2 |  | Kazanın periyodik bakımları yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından yaptırılıp bakım defterine işlenecek |  | Çalışan personel ,öğrenciler
patlama, yangın, yaralanma, ölüm
20 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [5 empty] | Öğrencilerin elektrik prizlerine elini veya bir cismi sokması |  |  |  | Elektrik prizlerine koruma yapılacak |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Elektrik çarpma
21 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  | Çalışanlar |  | yangın ve patlama konusunda eğitim almamış personel |  |  |  | Personele yangın ve patlamayla ilgili eğitim verilecek |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Kargaşa, yaralanma, ölüm
20 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  | Okul bahçesi |  | Bahçelerde bulunan kademeli yüksek kısımlar. | 5 | 2 |  | Bahçede bulunan kademeler yok edilecek |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Yüksekten düşme, yaralanma
21 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  | Cam ve camlı bölümler |  | Cam kırılması |  |  |  | Mümkün ise kırılmayan malzeme ile değiştirin, değil ise cam kapıları ve bölmeleri vinil ile kaplayın |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Yaralanma
20 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  | Kazan Daireleri |  | Kirli ve kaygan zemin | 5 | 2 |  | Kazan dairesi zemini düzenli aralıklarla temizlenecek. Temizlik faaliyetleri ile ilgili kayıtlar tutulacak. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
kayma, düşme, takılma, yangın
21 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  | Koridorlar |  | Dışa açılan kapılar | 5 | 2 |  | Dışa çılan kapılar için uyarı levhaları asılacak |  | Çalışan personel ,öğrenciler
çarpma
20 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [5 empty] | Sarsıntılarda devrilebilen ekipmanlar |  |  |  | Sarsıntı durumunda devrilebilecek ekipmanlar, sarsıntıda devrilmeyecek şekilde sabitlenecek |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Takılma, düşme, malzeme ve ekipman altında kalma, ezilme
21 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [5 empty] | Yüksekte istiflenen veya muhafaza edilen malzeme | 5 | 2 |  | Yüksekte istiflenen veya muhafaza edilen malzeme, yuvarlanma, düşme, saçılma gibi durumlara karşı tedbirli olarak yerleştirilecek. Düşmeyi önleyici korumalar yapılacak |  | Çalışan personel ,öğrenciler
yüksekten malzeme düşmesi, ezilme
20 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  | Okul bahçesi |  | Yaya ve araç yollarının belirlenmemesi | 5 | 2 |  | Okul bahçesi içerisinde yaya yolları araç güzergahları araç park yerlerinin belirlenmiş olması buraların kalıcı boyalarla işaret ve levhalarla sınırlarının çizilmesi gerekmektedir. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Araç altında kalma, çarpma, ezilme
21 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  | Araç park yerleri |  | Araçların öğrencilere zarar vermesi | 5 | 2 |  | Park yerleri ile öğrencilerin bulunabilecekleri yerler arasında yeterli mesafe bulunacak |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Yaralanma, ölüm
20 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  |  | Okul bahçesindeki açıklıklar ve çukurlar | Emniyete alınmamış muhafazalar | 5 | 2 |  | Muhafazalar tercihan kilitlenecek yada yetkisiz kişilerin ve öğrencilerin kolaylıkla açamaması için gerekli önlemler alınacak. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Düşme, yaralanma, ölüm
21 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [5 empty] | Tesisatın işaretlenmemiş olması | 5 | 2 |  | Boru tesisatları, açma kapama elemanları içinden geçen akışkan cinsine ve standartlara göre boyanarak etiketlenecek |  | Çalışan personel ,öğrenciler
hatalı işlem, tesisatı karıştırma, karmaşa
20 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI |  |  |  | Okul bahçesi |  | Haşere, böcek, bakteri,sivrisinek |  |  |  | Yeşil alanların böcek ve haşerelere karşı belediye ekiplerinden de yardım alınarak düzenli aralıklarla ilaçlandırılması gerekmektedir. |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Böcek ısırması, sivrisinek sokması,sıtma
21 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [11 empty] | Çalışan personel ,öğrenciler
20 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [11 empty] | Çalışan personel ,öğrenciler
21 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [11 empty] | Çalışan personel ,öğrenciler
20 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [11 empty] | Çalışan personel ,öğrenciler
21 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [11 empty] | Çalışan personel ,öğrenciler
20 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [11 empty] | Çalışan personel ,öğrenciler
21 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [11 empty] | Çalışan personel ,öğrenciler
20 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [11 empty] | Çalışan personel ,öğrenciler
21 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [11 empty] | Çalışan personel ,öğrenciler
20 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [11 empty] | Çalışan personel ,öğrenciler
21 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [11 empty] | Çalışan personel ,öğrenciler
20 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [11 empty] | Çalışan personel ,öğrenciler
21 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [11 empty] | Çalışan personel ,öğrenciler
20 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [11 empty] | Çalışan personel ,öğrenciler
21 |  | GENEL KULLANIM ALANLARI | [11 empty] | Çalışan personel ,öğrenciler

## ilk okullar
ÖRNEK İLKOKULU RİSK DEĞERLENDİRME RAPORU
|  |  | İşyeri Ünvanı |  |  |  |  | : | ………ÖRNEK……... İLKOKULU | [12 empty] | İşyeri SGK Sicil No. |  |  | :
|  |  | İşverenin Adı |  |  |  |  | : | ………………….. | [12 empty] | Analizin Yapıldığı Tarih |  |  | : | …/…/.2016
|  |  | İşyeri Adresi |  |  |  |  | : | …………………………………….. ÇAY | [12 empty] | Geçerlilik Tarihi |  |  | :
ÇAY ………………………………. İLKOKULU | [25 empty] | DÖF Sonrası
No. |  |  |  |  | Bölüm / Faaliyet | Fotoğraf |  |  |  | Tehlike Kaynağı |  |  | Mevcut Durum | Tehlike |  | Olasılık |  | Şiddet | Risk skoru | Öneriler/Alinacak Önlemler |  |  | Etkilenecek Kişiler | Süreç Sorumlusu |  | Kontrol Tarihi | Olasılık | Şiddet | Risk Skoru |  | İlgili Mevzuat
[14 empty] | Risk | [9 empty] | Termin
1 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Koridorlar |  |  | Koridorlarda acil çıkış levhası asılmamış | Acil çıkış levhalarının olmaması |  | 4 |  | 2 | 8 | Koridorlara acil çıkış levhaları asılacak. | [10 empty] | RG 17 .07.2013 tarih - 28710 sayılı "İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE ALINACAK SAĞLIK VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK"-EK-1-İŞYERİ BİNA VE EKLENTİLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI-Acil çıkış yolları ve kapıları-e) Acil çıkış yolları ve kapıları, 23/12/2003 tarihli ve 25325 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. İşaretlerin uygun yerlere konulması ve kalıcı olması sağlanır.
Acil durumlarda tahliyede geçikme
2 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | genel kullanım alanı |  |  | ilk yardım dolabı yok veya yeterli malzeme yok | İlk yardım dolabı |  | 5 |  | 1 | 5 | İlk yardım dolabı ve asgari gerekli malzeme sağlanacak. | [10 empty] | RG 30/6/2012 tarih ve 38339 sayılı "İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU"-İşverenin genel yükümlülüğü-MADDE 4 – (1) İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede; a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar.
İlk yardımın yapılamaması
3 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | kazan dairesi |  |  | Boru hatları, pompa ve vanalar üzerine isimleri yazılı değil. | Pompa ve vanalar |  | 4 |  | 2 | 8 | Boru hatları, pompa ve vanalar üzerine isimleri yazılı değil.
Yanlış müdahale edilmesi
4 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | kazan dairesi |  |  | Elektrik panoları kapakları kilitli değil | Elektrik panoları |  | 5 |  | 3 | 15 | Elektrik panolarının kapakları kilitli olması sağlanacak ve yetkililerden başkasının müdahale etmesi engellenecek.
Yetkisiz kişilerin sigortalara ulaşması,Elektrik akımına maruz kalma, Elektrik çarpması, yaralanma
5 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | kazan dairesi |  |  | Elektrik panosu önünde yalıtkan pas pas yok | Elektrik panoları |  | 5 |  | 4 | 20 | Elektrik panosu önünde yalıtkan pas pas bulundurulacak.
Elektrik akımına kapılma
6 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | depo |  |  | Stoklanmış malzemeler, yığıntılar, aletler, hortum veya elde taşınan objeler, aletler gibi boşalma, düşme veya kontrolsüz harekete geçmeye meyilli nesneler emniyete alınmamış | Soklanan malzemeler. |  | 5 |  | 2 | 10 | Rafları duvara veya tavana sabitleyin ve yük taşıma limitlerini ve güvenlik mesafesini gözönünde bulundurun.
Yaralanma,ezilme
7 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Genel kullanım alanları |  |  | Genel kullanım alanlarında 76 cm.’den, çalışma yürütülen yerlerde 121 cm.’den yüksek yerlere korkuluk teçhiz edilmemiş | Korkuluklar |  | 5 |  | 2 | 10 | Düşme tehlikesini ortadan kaldırmak için genel kullanım alanlarında 76 cm.’den, çalışma yürütülen yerlerde 121 cm.’den yüksek yerlere korkuluk teçhiz edin
Düşme, yaralanma
8 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Genel kullanım alanları |  |  | Pano önünde yalıtkan paspas bulunmamaktadır. | Elektrik panosunun önünde yalıtkan paspas bulunmaması. |  | 4 |  | 5 | 20 | İş Güvenliğinde prensip önlenebilecek her kazayı önlemek olmalıdır. izole halı (dielektrik) iş güvenliği açısından en önemli koruyucu malzemelerder birisidir.İzole Halı kauçuk esaslı bir malzemedir. % 100 koruma sağlamaktadır. Çeşitli kalınlıklarda 50.000 Volta 50 kV kadar koruyucu olmaktadır. Esnektir dayanıklıdır kaymazlık sağlayacak yapıdadır. İzole halı paspas yalıtkan olup, ısı ve neme dayanıklıdır. Elektrik panosunun önüne standarttaki şartları sağlayan paspas konulmalıdır. | [10 empty] | Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği Madde 33 d) bendinde; elektrik panolarının bulunduğu yerlerin tabanı yalıtkan malzeme ile kaplanmış olmalı. Bu tur yerlerin tabanları ile birlikte, panoların yakınında el ile erişim mesafesinde bulunan tüm iletken yerler yalıtkan malzeme ile kaplanmalı. Tabana konulan malzemenin yerinden oynamaması için, malzeme alttan bağlanmalı. İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik E I ve EK II Madde: Çalışanlar doğrudan veya dolaylı temas sonucu kaza riskine karsı korunmalı. Ayrıca Yönetmelik Madde 8 d)'ye göre de kullanılan malzemelerin düzenli bakimi ve kontrolü yapılmalı.
Elektrik çarpması sonucu kaza ve yaralanmalar.
9 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Genel kullanım alanları |  |  | asılmayan yangın söndürücüler var | Duvara kolaylıkla alınabilecek şekilde ve yükseklikte yerleştirilmeyen yangın söndürme cihazı |  | 3 |  | 4 | 12 | Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg’dan daha ağır ve 12 kg’dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm’yi aşmayacak şekilde montaj yapılır. |  |  | Çalışan personel ,öğrenciler | [7 empty] | BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 99
Yangın sırasında yangın söndürücüyü kullanamama
10 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | wc(ıslak zeminler) |  |  | WC genel kapıları içeri doğru açılıyor | kapıların içeri doğru açılması |  | 4 |  | 3 | 12 | Acil durumlarda tahliyede güçlük yaşanması.okul içerisindeki kapılar dışarı doğru açılır yapılacak. |  |  | Çalışan personel ,öğrenciler
acil durumlarda tahliye edememe
11 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | genel kullanım alanları |  |  | Temizlik yapılan alanda ikaz levhaları kullanılmamaktadır. | Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için gerekli önlemlerin alınmaması |  | 4 |  | 2 | 8 | Temizlik yapılan alanda kaymayı önlemek için ikaz levhaları kullanılmalı, ıslak yüzeyler kurutulduktan sonra yürüyüş trafiğine açılmalıdır. |  |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Kayma ve düşme sonucu travma ve iskelet - kas sisteminde çatlak ve kırıklara neden olabilir.
12 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Elektrik panosu |  |  | elektrik panosunda kaçak akım şalteri yok | kaçak akım şalteri |  | 5 |  | 4 | 20 | seçiçilik özelliğine uygun kaçak akım şalteri takılacak. |  |  | Çalışan personel ,öğrenciler | [7 empty] | 21/8/2001 tarihli ve RG 24500 sayılı "Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği" ile 4/11/1984 tarihli ve RG 18565 sayılı "Elektrik İç Tesisleri Yönetmeliği" nin 18. Maddesi uyarınca; yangına karşı koruma amacıyla 300 mA lik Kaçak akım rölesi ana elektrik hattına , hayat korumaya yönelik olarak da, 30mA lik kaçak akım röleleri ise dahili ünitelere bağlanmalıdır. Kaçak akım koruma rölesi her ay üzerindeki test butonu ile test edilmelidir.
elektrik akımına kapılma,
13 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Kazan dairesi |  |  | baca temizliğinin yapılmaması | baca temizliğinin yapılmaması |  | 3 |  | 2 | 6 | baca en az yılda 2 sefer belediyece veya eğitim almış elemanca temizlenerek kayıt altına alınmalıdır. | [10 empty] | RG 26735 sayılı 19.12.2007 tarihli BiNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 58 - Baca temizliği, mahallin itfaiye teşkilatı tarafından yapılır. Ancak, bu konuda itfaiye teşkilatından aldığı izin ile ve belediye encümeninin belirlediği fiyat tarifesi üzerinden faaliyet gösteren özel firmalar var ise, temizlik onlara da yaptırılabilir.
baca gaz çekişinde düşme,yangın çıkma olasılığında artma
14 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Dolaplar |  |  | dolapların üzerinde sarsıntı ve diğer durumlarda düşecek malzeme ve objeler var. | objelerin ve nesnelerin uygun şekilde istiflenmemesi |  | 3 |  | 4 | 12 | dolapların üzerinde sarsıntı ve diğer durumlarda düşecek malzeme ve objeler kaldırılacak veya sarsıntı ile düşmeyecek şekilde önlemler alınacak. |  |  | Çalışan personel ,öğrenciler
düşme, yaralanma
15 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | İletişim panoları |  |  | personelin adları ve telefon numaraları asılı değil. | Acil durum telefon numaralarının görünür yerde asılı olmaması |  | 5 |  | 2 | 10 | Acil durum telefonları görünür yere asılacak. |  |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Acil durumlarda iletişim eksikliği
16 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Girişler |  |  | okul bahçesi ve girişler. | Kaygan zemin |  | 4 |  | 3 | 12 | Buz, kar, yağmur, kullanılan malzemeler ve diğer etkenlerle kaygan hale gelen çalışma yerleri ve geçitler temizlenerek kaymayı önleyici tedbirler alınır. |  |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Yaralanma, ölüm
17 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Dolaplar |  |  | Sarsıntı durumunda devrilebilecek ekipmanlar ve dolaplar | Sarsıntılarda devrilebilen ekipmanlar |  | 5 |  | 2 | 10 | Sarsıntı durumunda devrilebilecek ekipmanlarve dolaplar, sarsıntıda devrilmeyecek şekilde sabitlenecek |  |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Takılma, düşme, malzeme ve ekipman altında kalma, ezilme
18 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Yangın söndürme tüpleri |  |  | yangın söndürme tüplerinin olduğu yerlerde işaretlemeler yok | Yangın söndürme ekipmanının bulunduğu yerde işaretlemelerinin yapılmamaış olması |  | 5 |  | 2 | 10 | Yangın söndürme ekipmanı ve bulunduğu yerler Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun şekilde işaretlenir. İşaretler uygun yerlere konulur ve bu işaretlerin kalıcı ve görünür olması sağlanır. |  |  | Çalışan personel ,öğrenciler | [7 empty] | RG 19.12.2007 tarih 26735 sayılı "BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK"-Taşınabilir söndürme cihazları-(4) Söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur. Söndürme cihazlarının, kapı arkasında, yangın dolapları hariç kapalı dolaplarda ve derin duvar girintilerinde bulundurulmaması ve ısıtma cihazlarının üstüne veya yakınına konulmaması gerekir. Ancak, herhangi bir sebeple söndürme cihazlarının doğrudan görünmesini engelleyen yerlere konulması halinde, yerlerinin uygun fosforlu işaretler ile gösterilmesi şarttır.
yangına etkin müdahale edilememe
19 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Keskin yüzeyler. |  |  | kesici kenar ve köşelere sahip yüzeyler | kesici kenar ve köşelerine çarpma |  | 5 |  | 2 | 10 | kesici kenar ve köşeleri mümkün ise körleştirilecek mümkün değil ise tahribatı azaltacak şekilde koruyucu önlemler alınacak |  |  | Çalışan personel ,öğrenciler
yaralanma
20 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | genel kullanım alanları |  |  | Acil durum aydınlatma sistemi | Acil durum aydınlatma sisteminin kurulmamış olması |  | 4 |  | 2 | 8 | Bütün kaçış yollarında, toplanma için kullanılan yerlerde, asansörde ve yürüyen merdivenlerde, yüksek risk oluşturan hareketli makineler ve kimyevi maddeler bulunan atölye ve laboratuvarlarda, elektrik dağıtım ve jeneratör odalarında, merkezi batarya ünitesi odalarında, pompa istasyonlarında, kapalı otoparklarda, ilk yardım ve emniyet ekipmanının bulunduğu yerlerde, yangın uyarı butonlarının ve yangın dolaplarının bulunduğu bölümler aydınlatılmalıdır. |  |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Acil durum anında kargaşa çıkması, kaza ve yaralanmalar
21 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Okul bahçesi |  |  | okul bahçesi içerisinde araç ve yaya yolları belirlenmemiş. | Yaya ve araç yollarının belirlenmemesi |  | 4 |  | 3 | 12 | Okul bahçesi içerisinde yaya yolları araç güzergahları araç park yerlerinin belirlenmiş olması buraların kalıcı boyalarla işaret ve levhalarla sınırlarının çizilmesi gerekmektedir. |  |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Araç altında kalma, çarpma, ezilme
22 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Araç park yerleri |  |  | araç park sahası belirlenmemiş. | Araçların öğrencilere zarar vermesi |  | 4 |  | 3 | 12 | Park yerleri ile öğrencilerin bulunabilecekleri yerler arasında yeterli mesafe bulunacak |  |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Yaralanma, ölüm
23 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Okul bahçesi |  |  | Yeşil alanlar düzenli aralıklarla ilaçlanmamaktadır. | Haşere, böcek, bakteri,sivrisinek |  | 4 |  | 2 | 8 | Yeşil alanların böcek ve haşerelere karşı belediye ekiplerinden de yardım alınarak düzenli aralıklarla ilaçlandırılması gerekmektedir. |  |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Böcek ısırması, sivrisinek sokması,sıtma
24 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | wc (ıslak zeminler) |  |  | wc lerde çalışmayan sifon(bas) mevcut | çalışmayan sifonlar |  | 5 |  | 3 | 15 | bağlantısı olmayan ve çalışmayan sifonlar çalışır hale getirilip bağlantıları yapılacak. |  |  | Çalışan personel ,öğrenciler
hijyenik olmayan ortam , bulaşıcı hastalıkların yayılması
25 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | genel kullanım alanları |  |  | yıldırımdan korumaya karşı paratoner yok | paratoner olmaması |  | 4 |  | 4 | 16 | bina üzerine koruma alanı okulu kapsayacak şekilde paratoner tesisatı tesis edilmelidir. |  |  | Çalışan personel ,öğrenciler
yıldırım düşmesi sonucu cihazların zarar görmesi.insanların yaralanması,ölüm.
26 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Çatı |  |  | çatı kapağı kilitli değil | çatı kapağı |  | 4 |  | 3 | 12 | Çatı kapağı kilitli hale getirilecek. |  |  | Çalışan personel ,öğrenciler
ilgisiz kişilerin kullanımı,düşme, yaralanma.
27 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Bahçe |  |  | dış duvarda asılı projektör,hopörlör ve diğer nesneler. | dış duvarda asılı projektör,hopörlör ve diğer nesneler |  | 4 |  | 3 | 12 | dış duvarda asılı projektör,hopörlör ve diğer nesneler yetkili kişilerce en az yılda bir sefer bağlantılarının kontrol edilmesi gerekir. |  |  | Çalışan personel ,öğrenciler
düşme ,yaralanma
28 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Kaygan yüzeyler |  |  | Kaygan yüzeylerde (merdiven ve koridorlar) kaymayı önleyici tedbirler(kaydırmaz band v.b)yok | Kaygan yüzeyler |  | 4 |  | 2 | 8 | Kaygan yüzeylerde kaymayı önleyici düzenlemeler yapılacak. |  |  | Çalışan personel ,öğrenciler
Düşme
29 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Yükseltiler. |  |  | Baş hizasında yükseklikler mevcut. | Baş hizasındaki yükseklikler |  | 5 |  | 2 | 10 | Baş hizasındaki yüksekliklerde çarpma noktaları için mümkünse ortadan kaldırılacak değil ise gelip geçenlerin dikkatini çekecek şekilde işaretlemesi yapılacak
çarpma, yaralanma
30 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | okul bahçesi |  |  | Okul bakçesinde kör noktalar var. | Kör noktaların olması |  | 5 |  | 2 | 10 | Okul bahçesi içerisinde ağaç, direk duvar gibi öğrencilerin saklanması gizlenmesi gibi görülemeyecek alanların ortadan kaldırılması gerekmektedir.
Öğrencileri görememe, kayıp, kavga
31 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Raflar. |  |  | raf üzerinde sabit olmayan malzemeler var. | Rafların malzemelerin sabit olmaması |  | 5 |  | 2 | 10 | Tüm rafların dolapların duvara sabitlenmesi buralarda istif edilen malzemelerin düşmesini önlemek için raflara koruyucu bariyerler takozlar korkuluklar yapılmalıdır.
Devrilme, ezilme,
32 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Paratonerler. |  |  | Paratonerin yıllık bakımı yapılmamış. | Paratonerin yıllık periyodik kontrolünün yapılmamış olması |  | 5 |  | 2 | 10 | Paratonerin yıllık periyodik kontrolü yetkililer tarafından yapılmalıdır.
Yıldırım düşme
33 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | K.K.D |  |  | İşe uygun olmayan kıyafetler ve aksesuarlar mevcut. | Kıyafet ve takılar |  | 5 |  | 2 | 10 | Çalışma ve deneyler sırasında kıyafetlerin sarkan kısımları uygun biçimde sabitlenecek , takılar ise çıkarılacak
yaralanma
34 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Elektrik tesisatı |  |  | Topraklama tesisatının yıllık periyodik kontrolünün yapılmamış olması | Topraklama tesisatının yıllık periyodik kontrolünün yapılmamış olması |  | 5 |  | 2 | 10 | Topraklama tesisatının yıllık periyodik kontrolü yetkililer tarafından yapılmalıdır.
Kaçak elektrik
35 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Elektrik tesisatı |  |  | Elektrik tesisatının yıllık periyodik kontrolü yapılmamış. | Elektrik tesisatının yıllık periyodik kontrolünün yapılmamış olması |  | 5 |  | 2 | 10 | Elektrik tesisatının yıllık periyodik kontrolü yetkililer tarafından yapılmalıdır.
Elektrik çarpması
36 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Çatı |  |  | Yetkisiz kişilerin çatıya çıkması engellenmemiş. | Yetkisiz kişilerin çatıya çıkması |  | 4 |  | 2 | 8 | Çatıya açılan kapı kilitli tutulacak, yetkisiz kişilerin girişi yasaktır uyarı levhası yerleştirilecek.
Yüksekte düşme
37 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | sınıflar |  |  | öğrencilerin sınıf oturma planı asılmamış. | Öğrenci oturma planının olmaması |  | 4 |  | 1 | 4 | Öğrencilerin oturma planı hazırlanıp, herkesin göreceği yere asılacak
Kargaşa
38 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | genel kullanım alanları |  |  | Çöp kovalarının kapakları yok. | Çöp ve atıkların kaplarının olmaması ve kapların ağızlarının açık olması |  | 4 |  | 2 | 8 | Çöp kovalarının ve evsel atıkların kullanılmış yağ gibi uygun kaplarda depolanması ve ağızlarının kapalı olması gerekmektedir.
Bakteri, mikrop, virüs, bulaşıcı hastalıklar
39 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Sınıflar. |  |  | Sınıflarda öğrencilere zarar verebilecek yüzeyler var. | Sınıflarda öğrencilere zarar verebilecek yüzeyler |  | 4 |  | 2 | 8 | Kolon köşeleri, radyatör ,metal direkler vb. nesneler darbe emici izolasyon malzemeleri ile kaplanacak
çarpma, yaralanma
40 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Bahçe,çevre |  |  | Mevsimsel zamanlarda çatılarda ve çevrede donmuş sarkıtlar var. | Donmuş sarkıtlar |  | 3 |  | 3 | 9 | Sarkıtların olıuşmasını engellemek için çatı olukları tamir edileccek. Oluşan sarkıtlar temizleyen çalışanı tehlikeye atmayacak şekilde düzenli olarak temizlenecek.
Yüksekten parça düşmesi, yaralanma, ölüm
41 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Genel kullanım alanları. |  |  | Korozyona uğrayan metal parçalar var. | Korozyona uğrayan metal parçalar |  | 5 |  | 2 | 10 | Yıpratıcı etkisi olan buhar ve dumana açık metal parçalar koruyucu boya ya da dayanıklı malzemeler kullanılarak korozyona karşı korunmalıdır
sızıntı, kaçak,tetenos
42 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | okul bahçesi |  |  | Okul bahçesinde kör noktalar mevcut. | Okul bahçesini izleyememe |  | 4 |  | 2 | 8 | Okul bahçesini her noktadan izleyebilecek alanların belirlenmesi veya kamera sistemiyle tüm bahçenin izlenmesi gerekmektedir.
Düşme, çarpışma, kavga,kayma,kaçırılma
43 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Kolay kırılabilir nesneler |  |  | seramik, porselen cam gibi kolay kırılabilir nesneler var. | seramik, porselen cam gibi kolay kırılabilir nesneler |  | 5 |  | 3 | 15 | Seramik, porselen, cam, ayna, cam kapı, cam duvar gibi nesneler mümkün olan durumlarda yüzeyleri kırıldığında dağılmayı önleyici film kaplatılacak mümkün olmayan durumlarda emniyetli çalışma şartları sağlanacak
yaralanma
44 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Acil durum ekipleri |  |  | yeterli sayıda ilk yardımcı yok. | yeterli sayıda ilk yardımcı olmaması |  | 4 |  | 2 | 8 | yeterli sayıda personele sertifikalı ilk yardımcı eğitimi alındırılacak. | [10 empty] | RG 24762 sayı 22/05/2002 tarihli "İlk Yardım Yönetmeliği" Madde 16 - ( Değ: 18.03.2004 -25406 RG ) Tüm kurum ve kuruluşlarda istihdam edilen her yirmi personel için bir, ilgili mevzuata göre ağır ve tehlikeli işler kapsamında bulunan işyerlerinde, her on personel için bir olmak üzere, bu yönetmeliğe göre yetkilendirilmiş merkezden en az “Temel İlkyardım Eğitimi” sertifikası almış "İlkyardımcının bulundurulması zorunludur.
ilk yardımda bulunulamaması
45 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Çatı |  |  | Çatı aralarında kolay alevlenir,parlayıcı, patlayıcı maddeler bulunuyor | Çatı araları |  | 3 |  | 2 | 6 | Çatıdaki yangın yükü artırıcı maddeler kaldırılacak .Baca gibi ısı kaynaklarından malzemeler uzak tutulacak. | [10 empty] | RG 26735 sayılı 19/12/2007 tarihli BiNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Madde 61 - Çatı aralarında kolay alevlenici, parlayıcı ve patlayıcı madde bulundurulamaz.
Yangın çıkması, yangın yükünün artırılması
46 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Yangın söndürücüler. |  |  | Portatif yangın söndürme cihazı duvara kolaylıkla alınablecek şekilde ve yükseklikte yerleştirilmemiş | Yangın söndürücüler. |  | 4 |  | 3 | 12 | Portatif yangın söndürme cihazı duvara kolaylıkla alınabilecek şekilde ve yükseklikte yerleştirilmelidir. | [10 empty] | RG 19.12.2007 tarih 26735 sayılı "BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK"Taşınabilir Söndürme Cihazları-(5) Taşınabilir söndürme cihazlarında söndürücünün duvara bağlantı asma halkası duvardan kolaylıkla alınabilecek şekilde yerleştirilir ve 4 kg'dan daha ağır ve 12 kg'dan hafif olan cihazların zeminden olan yüksekliği yaklaşık 90 cm'yi aşmayacak şekilde montaj yapılır.
Yangına müdahalede geçikme, müdahale edememe
47 |  |  |  |  | okul |  |  |  |  | Yangın söndürücüler. |  |  | Yangın söndürme ekipman(lar)ının bulunduğu yerler sağlık ve güvenlik işaretlerine uygun olarak işaretlenmiş mi? | Yangın söndürücüler. |  | 4 |  | 3 | 12 | Yangın söndürme ekipman(lar)ının bulunduğu yerler sağlık ve güvenlik işaretlerine uygun olarak işaretlenmelidir. | [10 empty] | RG 19.12.2007 tarih 26735 sayılı "BİNALARIN YANGINDAN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK"-Taşınabilir söndürme cihazları-(4) Söndürme cihazları dışarıya doğru, geçiş boşluklarının yakınına ve dengeli dağıtılarak, görülebilecek şekilde işaretlenir ve her durumda kolayca girilebilir yerlere, yangın dolaplarının içine veya yakınına yerleştirilir. Söndürme cihazlarına ulaşma mesafesi en fazla 25 m olur. Söndürme cihazlarının, kapı arkasında, yangın dolapları hariç kapalı dolaplarda ve derin duvar girintilerinde bulundurulmaması ve ısıtma cihazlarının üstüne veya yakınına konulmaması gerekir. Ancak, herhangi bir sebeple söndürme cihazlarının doğrudan görünmesini engelleyen yerlere konulması halinde, yerlerinin uygun fosforlu işaretler ile gösterilmesi şarttır.
Yangına müdahalede geçikme, müdahale edememe
48 | [18 empty] | 0
49 | [18 empty] | 0
ANALİZİ YAPANLAR
Raporun her sayfasını paraflayınız. Aşağıda isminizin altına imzanızı ve paraf örneğinizi atınız.
Risk Değerlendirmesi Karar Matris Metodolojisi
|  | Zararın gerçekleşme olasılığı (Şans) | [12 empty] | İnsan ve/veya çevre üzerinde yaratacağı tahmini zarar (Şiddet)
Renk Kodları
|  | Puan |  | Zararın gerçekleşme olasılığı | [6 empty] | Ortaya çikma olasiliği için derecelendirme basamaklari |  |  |  | Puan |  | İhtimal |  |  |  | Derecelendirme
|  | 1 |  | Çok Küçük | [6 empty] | Hemen hemen hiç |  |  |  | 1 |  | Çok Hafif |  |  |  | İş saati kaybı yok, hemen giderilebilen, ilk yardım gerektiren
|  | 2 |  | Küçük | [6 empty] | Çok az ( yılda bir kez ), sadece anormal durumlarda, |  |  |  | 2 |  | Hafif |  |  |  | İş günü kaybı yok, , kalıcı etkisi olmayan ayakta tedavi
|  | 3 |  | Orta | [6 empty] | Az ( yılda bir kaç kez ) |  |  |  | 3 |  | Orta |  |  |  | Hafif yaralanma, yatarak tedavi/yaralanma
|  | 4 |  | Yüksek | [6 empty] | Sıklıkla ( ayda bir ) |  |  |  | 4 |  | Ciddi |  |  |  | Ciddi yaralanma, uzun süreli tedavi, meslek hastalığı
|  | 5 |  | Çok Yüksek | [6 empty] | Çok sıklıkla ( haftada bir, her gün ), normal çalışma şartlarında |  |  |  | 5 |  | Çok Ciddi |  |  |  | Ölüm, sürekli iş göremezlik
Risk Değerlendirme Sonucu (Skor)
| Risk Skoru | [5 empty] | Anlamı |  |  |  |  | Açıklama
| 25 | [5 empty] | Kabul Edilemez |  |  |  |  | Risk Kabul edilebilir seviyeye düşürülünceye kadar iş başlatılmamalı, devam eden faaliyet varsa hemen durdurulmalıdır. Gerçekleştireln faaliyetlere ragmen risk düşürülemiyorsa, faaliyet engellenmelidir.
| 15,16,20 | [5 empty] | Ciddi |  |  |  |  | Rsikleri düşürmek için gerekli faaliyetler kısa zamanda (bir kaç hafta) başlatılmalıdır. Risk faaliyetin durdurulmasını gerektirecek kadar büyük değilse çalışmalar kontrollü olarak yetkili kişilerce yönetilmelidir.
| 8,9,10,12 | [5 empty] | Orta |  |  |  |  | Riskleri düşürmek için gerekli faaliyetler başlatılmalı ve en az 6 ay içinde tamamlanmalıdır.
| 2,3,4,5,6 | [5 empty] | Düşük (Katlanılabilir Risk) |  |  |  |  | Riskleri ortadan kaldırmak için ilave kontrol preseslerine ihtiyaç olmayabilir. Ancak mevcut kontroller sürdürülmelidir
| 1 | [5 empty] | Önemsiz risk |  |  |  |  | Önlem öncelikli değildir.