## Deprem
MEBBİS --> İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK MODÜLÜ --> KURUM ACİL DURUM İŞLEMLERİ --> ACİL DURUMLAR BİLGİ GİRİŞLERİ
Alınacak Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler | Uygulanacak Müdahale Yöntemleri | Uygulanacak Tahliye Yöntemleri
1. Yapı denetim analizi yapılıp mevcut binaların dayanıklılığı arttırılmalı. 2. Yerleşim planı hazırlanmalı. 3. İşyeri ve binalardaki yaşamsal tehdit veya ekonomik kayba yol açabilecek nesneler sabitlenmeli. 4. Çalışanlara acil durumda araması gereken numaraları öğretilmeli. 5. Aydınlatmalar sabitlenmeli. 6. Dolap üzerine konulan eşya ve büro malzemeleri kayarak düşmelerini önlemek için plastik tutucu malzeme veya yapıştırıcılarla sabitlenmeli. 7. Dolaplar ve devrilebilecek benzeri eşyalar birbirine ve duvara sabitlenmeli. Eğer sabitlenen eşya ve duvar arasında boşluk kalıyorsa, çarpma etkisini düşürmek için araya bir dolgu malzemesi konulmalı. 8. Tavan ve duvara asılan avize, klima vb. cihazlar bulundukları yere ağırlıklarını taşıyacak şekilde duvar ve pencerelerden yeterince uzağa ve kanca ile asılmalı. 9. İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapakları mekanik kilitler takılarak sıkıca kapalı kalmaları sağlanmalı. 10. Tezgah üzerinde kayabilecek eşyaların altına metal profil koyarak bunların kayması önlenmeli. 11. Zehirli, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda sabitlenir ve kırılmayacak bir şekilde depolanmalı. Bu maddelerin üzerlerine fosforlu, belirleyici etiketler konulmalı. 12. Rafların önüne elastik bant ya da tel eklenebilir. Küçük nesneler ve şişeler, birbirlerine çarpmayacak ve devrilmeyecek şekilde, kutuların içine yerleştirilmeli. 13. Gaz kaçağı ve yangına karşı, gaz vanası ve elektrik sigortaları otomatik hale getirilmeli. 14. Binadan acilen çıkmak için kullanılacak yollardaki tehlikeler ortadan kaldırılmalı, bu yollar işaretlenmeli, çıkışı engelleyebilecek eşyalar çıkış yolu üzerinden kaldırılmalı. 15. Geniş çıkış yolları oluşturulmalı. Dışa doğru açılan kapılar kullanılmalı, acil çıkış kapıları kilitli olmamalıdır. Acil çıkışlar aydınlatılmalı. 16. Önemli evrakların (kimlik kartları, tapu, sigorta belgeleri, sağlık karnesi, diplomalar, pasaport, banka cüzdanı vb.) kopyaları hazırlanarak su geçirmeyecek bir şekilde saklanır, ayrıca bu evrakların bir örneği de bölge dışı bağlantı kişisinde bulunmalıdır. | 1. Kesinlikle panik yapılmamalı. 2. Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalı. 3. Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır. Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmeli. 4. Deprem geçene kadar; Çömel (Çömelerek hedef küçültmek, üzerinize doğru düşecek unsurların sizi yaralama riskini azaltır.) – Korun (Kollarınızla baş ve boynunuzu kapatın. Cama arkanızı dönün. Bir siperin yanında ya da altında CENİN pozisyonu alarak kendinizi koruyun. Bu siper masa, konsol, sandalye olabilir.) – Bekle (Sarsıntı bitene kadar tutunarak bekleyin. Sarsıntı sırasında koşmak, merdivenden inmek tehlikelidir.) yöntemi uygulanmalıdır. 5. Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır. 6. Pencerelerden aşağıya atlanmamalı. 7. Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalı. 8. Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalı. 9. İş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır. 10. Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanaları kapatılmalı. 11. Diğer güvenlik önlemleri alınarak, gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir. 12. Bahçede yani açık alanda ise; Enerji hatları ve direklerinden, ağaçlardan, diğer binalardan ve duvar diplerinden uzaklaşılmalıdır. Açık arazide çömelerek etraftan gelen tehlikelere karşı hazırlıklı olunmalıdır. Binalardan düşebilecek baca, cam kırıkları ve sıvalara karşı tedbirli olunmalıdır. Toprak altındaki kanalizasyon, elektrik ve gaz hatlarından gelecek tehlikelere karşı dikkatli olunmalıdır. | 1. Sarsıntı sona erdiğinde, binanın gerekli noktalarında işaretlenmiş olan tahliye kapılarını kullanarak ve görevlilerin yönlendirmelerine uyarak bina dışında belirtilmiş tahliye alanlarına çıkılmalıdır. Çıkanların önünü kapatmamak için tahliye kapılarının önünde durulmamalı. 2. Bina yıkılmamış olsa bile her hangi birinin üzerine düşecek ağır bir cisim onun yaralanmasına neden olabilir. Ana şoktan sonra gelecek olan artçı şoklar hasar görmüş binaları yıkabilir. Binaya girmeden önce çok iyi kontrol edilmeli. Hasar varsa kesinlikle içeri girilmemeli. 3. Deprem sonrasında dışarı çıktıktan sonra binanın önünde beklenmemeli. 4. Gaz, su, elektrik tesisatlarını hızlı bir şekilde kontrol edilmeli, hasar varsa kapatılmalı. 5. 72 saat içinde bölgeye yardım gelmeyecekmiş gibi hazırlıklı olunmalı. 6. Hasarlı binalardan uzak durulmalı. 7. Depremin ilk saatlerinde, telefonların kullanılamaz hale gelmesinden dolayı acil durumlar dışında sebebi ne olursa olsun telefonları kullanılmamalıdır.

## iş kazası
Alınacak Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler | Uygulanacak Müdahale Yöntemleri | Uygulanacak Tahliye Yöntemleri
1- Güvenlik ve sağlık standartları hazırlanmalıdır. 2- İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili mevzuatın uygulanmasında titizlik gösterilmelidir. 3- Kaza sıklığını en aza indirmenin yolları araştırılmalıdır. 4- Çalışanlar işe alınırken mutlaka sağlık muayenesinden geçirilmeli,kendilerine uygun olan işlere yerleştirilmelidir. 5- İşyerinde sağlık personeli bulundurulmalıdır. 6- Çalışma süresi, mevzuatın tayin ettiği sınırlar üzerine çıkarılmamalıdır. 7- Çalışanların uygun çalışma ritminden daha hızlı bir şekilde çalışmaları istenmemelidir. 8- Uygun çalışma metodları yerleştirilmeli ve uygulanmalıdır. 9- İşyerlerinde iyi bir düzen ve temizlik temin edilmelidir. 10- Çalışanlar kazaların önlenmesi açısından motive edilmeli ve en az kaza yapan işçi ve gruplar ödüllendirilmelidir. 11- Çalışanların tatmini için tayinlerde çalışanların ailevi durumunu göz önüne alınmalıdır. 12- Kaza tehlikelerinin azaltılması, yangın tehlikelerinin ortadan kaldırılması veya yangın söndürme ekipman ve yönetiminin etkenliğinin arttırılması ve işletmenin çalışılan bütün bölümlerindeki sağlık koşullarının iyileştirilmesi için iş güvenliği organizasyonu yapılmalıdır. | 1. Durumu iş sağlığı güvenliği İş güvenliği Uzmanı ve ilk amirinize bildiriniz 2. İş kazasına uğrayan personele ilk müdahaleyi yapınız. 3. Yapılan ilk müdahaleden sonra sağlık kontrolü için, hastaneye veya sağlık ocağına götürülmesini sağlayınız. 4. Ağır yaralanmalarda, ambulans cağır ve yaralıyı en kısa zamanda hastaneye ulaştırınız 5. 112 aranarak ambulans isteyiniz 6. Acil durum AMİRİNE ve İŞVERENE derhal haber veriniz 7. İlk yardım ekiplerine haber veriniz. İlk yardım ekibi ilk müdahaleyi yapar 8. Sağlık ekipleri gelinceye kadar İlkyardım ekibi yaralının bilincini açık tutmaya çalışır. 9. Yaralı tehlikeli bir ortamda bulunuyorsa, uygun taşıma tekniklerine göre tehlikesiz bir alana taşınır. 10. Tehlikeli bir durum yoksa kazazede hareket ettirilmez. 11. Ambulans ve sağlık birimleri geldiğinde yaralının durumu hakkında kısa bilgiler verilerek kazazede sağlık birimlerine gönderilir. | 1. Sakin olun ne olduğunu anlamaya çalışın, 2. Acil durumun tipini anladıktan sonra bulunduğunuz ortamda size zarar vermesi muhtemel materyalden uzak durmaya çalışın, 3. Planlı ya da sizce en emniyetli kaçış yönünü seçmeye çalışın, 4. Seçtiğiniz yönün en emniyetlisi olduğunu tekrar irdeleyin, 5. Unutmayın kaçmak her zaman en iyi çözüm değildir, 6. Kalmaya ya da kaçmaya hangisine karar verdiyseniz kafanızı ve yüzünüzü mutlaka emniyete alın, 7. Ortamda duman veya gaz varsa solumamaya çalışın, ortamı terk edin (dumanlı ortamı sürünerek), 8. Bulunduğunuz mahalli terk ederken acil durum planında belirtilen önlemleri alıp o mahallin emniyetini sağlayarak terk edin.

## patlama
Alınacak Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler | Uygulanacak Müdahale Yöntemleri | Uygulanacak Tahliye Yöntemleri
1. Parlama ve patlamaya karşı gerekli güvenlik önlemleri alınacaktır. 2. Bu tür maddeler ezilmeyen ve hasara uğramayan korunaklarda korunacaktır. 3. Parlayıcı ve patlayıcıların saklandığı yerlere giriş çıkışlar özel olarak eğitilmiş kişiler haricinde yasaklanacaktır. 4. Tüm basınçlı kaplar, kazan/kombi ve tesisatı ilgili yönetmeliğe göre periyodik kontrolü yapılmalı. | 1. Telaşlanmayınız, parlama ve patlama esnasında çevrenize ve sorumlu kişilere duyurunuz. 2. Acil durum organizasyonunda yer alan personel ise patlamanın kaynağına, yerine ve sonuçlarına göre Acil Durum Koordinatörünün emirleri doğrultusunda hareket edin 3. Parlama ve patlama tehlikesinde koşuşturmayı ve paniği engelleyiniz. Tüm personeli toplanma bölgesinde toplayınız. 4. Doğalgaz vanalarını (varsa), elektrik şalterlerini, kapı ve pencereleri kapatınız. 5. Yanıcı ve patlayıcı maddeleri uzaklaştırınız. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız. 6. İtfaiye gelinceye kadar Acil Durum Ekipmanlarını kullanma talimatına uygun olarak yangını söndürmeye çalışınız. İtfaiye geldikten sonra İtfaiye ekibinin emrine giriniz. 7. Önce canlıları ve daha sonra kıymetli eşya ve dokümanları kurtarınız. 8. Görevlilerden başka kişilerin yangın sahasına girmesine engel olunuz. 9. Yaralılara ilkyardım müdahalesini yapınız. 10. Olayın olduğu bölgeye koruma bandı çekerek personelin girişini engelleyin. 11. Patlama sonrası yangın çıkmamış ise, Acil Durum Ekibinin talimatına göre hareket et. | 1. Sakin olun ne olduğunu anlamaya çalışın, 2. Acil durumun tipini anladıktan sonra bulunduğunuz ortamda size zarar vermesi muhtemel materyalden uzak durmaya çalışın, 3. Kapalı bir kapıya yaklaşırken, elinizin tersini kapıyı kontrol etmek için kullanınız. Eğer kapı sıcak değilse vücudunuzla destekleyerek kapıyı yavaşça açınız. Eğer kapı dokunulmayacak kadar sıcaksa, acil çıkış kapılarını kullanınız. 4. Binada bir parlama ve patlama meydana gelmişse, binayı en kısa sürede ve sakin şekilde terk ediniz. 5. Eğer yangın çıkmışsa; yere yakın durunuz ve binayı en hızlı şekilde terk ediniz. Islak bir bezle ağzınızı burnunuzu kapayınız. 6. Dolaplardan ya da tavandan bir şeyler düşüyorsa, sağlam bir masanın yanında cenin pozisyonu alınız 7. Planlı ya da sizce en emniyetli kaçış yönünü seçmeye çalışın, 8. Seçtiğiniz yönün en emniyetlisi olduğunu tekrar irdeleyin, 9. Unutmayın kaçmak her zaman en iyi çözüm değildir, 10. Kalmaya ya da kaçmaya hangisine karar verdiyseniz kafanızı ve yüzünüzü mutlaka emniyete alın, 11. Ortamda duman veya gaz varsa solumamaya çalışın, ortamı terk edin (dumanlı ortamı sürünerek), 12. Bulunduğunuz mahalli terk ederken acil durum planında belirtilen önlemleri alıp o mahallin emniyetini sağlayarak terk edin.

## sabotaj
Alınacak Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler | Uygulanacak Müdahale Yöntemleri | Uygulanacak Tahliye Yöntemleri
Sabotajlar genelde yapılış tarzına göre ve kullanılan malzemeye göre ikiye ayrılırlar: 1. Aktif Sabotajlar : a. Yangın b. Patlayıcı Madde, c. Mekanik, d. Bakteriyolojik ve Kimyasal, 2. Pasif Sabotajlar: a. Fikri, b. Psikolojik, Sabotajlara karşı aktif ve pasif olarak şu tedbirler alınmalıdır. 1. Tüm işyerinin dışı korunmalıdır. 2. Tüm işyerinin içi ve dışı aydınlatılmalıdır. 3. Tüm işyerinde gece ve gündüz güvenlik personeli bulundurulmalıdır. 4. Gerekli ve icaben alarm sistemleri kurulmalıdır. 5. Gerekli ve icap eden telli veya telsiz haberleşme sistemi kurulmalıdır. 6. Gerekli ikaz levhaları bulunmalıdır. 7. Giriş-Çıkış adedi en az düzeye indirilmeli ve kapılar kontrol altında bulundurulmalıdır. 8. Yangın ikaz, ihbar ve söndürme sistemleri kurulmalıdır. 9. Zeminden düşük seviyede olan yer pencerelerinde gerekli koruyucu önlemler alınmalıdır. 10. Sabotaja elverişli olmaları nedeniyle özellikle patlayıcı, parlayıcı, yanıcı, yakıcı madde yükleme, nakliye, nakliye, boşaltma ve kullanımda gerekli hassasiyet gösterilmelidir. 11. Tüm işyerlerine geliş gidişler kontrol altında tutulmalıdır. Büyük ve merkezi birimlerde kimlik sorulmalı gerektiğinde kayıt tutulmalıdır. 12. Yapılacak eğitimlerle personel bilinçlendirilmelidir. | 1. Vakit kaybetmeden Güvenlik Birimine Haber Ver, 2. Sabotajın Şekline Göre ilgili yerlere haber ver, (Güvenlik, Santral, Danışma) a. Jandarma (156) b. Büyükşehir İtfaiye (110) 3. Can Güvenliğini tehlikeye atmadan iş yeri çevresini güvence altına al (Koruma Ekibi) 4. İş yerini aydınlat, (Elektrik Bakım) 5. Giriş, çıkış kapılarını kontrol altında tut, (Güvenlik Birimi) 6. Toplanma Bölgesine git ve ilgililere yardımcı ol, (Tüm Personel) | 1. Sabotaj esnasında önceden hazırlanmış olan Sabotajlara Karşı Korunma Tedbirlerine göre hareket edilecektir. 2. Can Güvenliğini tehlikeye atmadan iş yeri çevresini güvence altına al (Koruma Ekibi) 3. Giriş, çıkış kapılarını kontrol altında tutun, (Güvenlik Birimi) 4. Toplanma Bölgesine git ve ilgililere yardımcı ol, (Tüm Personel)

## sel
Alınacak Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler | Uygulanacak Müdahale Yöntemleri | Uygulanacak Tahliye Yöntemleri
1. Eğer uzun bir zamandır yoğun bir şekilde yağmur yağıyorsa, bir sele hazırlıklı olmak gerekir. Seller toprağın suya doymasından sonra meydana gelir, 2. Acil durum bilgisi için taşınabilir, pilli bir radyo bulundurun, 3. Olası sel durumlarında eğer aracınızı durduracaksanız, nehir kenarlarından uzak yerlere bırakmaya çalışın. Sel suları hızla yükselip aracınızı sürükleyebilir, 4. Su kanallarına yakın yerlerde bulunuyorsanız, mesafenin sizi yanıltmasına izin vermeyin. Baraj yıkılmaları yada ani başlayan bir yağmur, kanallarda bulunan suyun taşmasına ve o alana ani bir sel baskınına neden olabilir, 5. Eğer yerel otoriteler tarafından uyarılmış iseniz; tüm güç kaynaklarını kapatın. Gaz vanasını kapatın. 6. Sel sırasında en az hasara uğrayacak şekilde, güvenli bir yerde saklayın. 7. Şiddetli yağışlar sırasında dış alanda bulunan tüm personel yağışlarda güvenli görülen yüksek ve kapalı yerlerde toplanarak yağışların geçmesini/dinmesini bekleyecektir. 8. Arabada iseniz suya doğru araç kullanmayınız, araba stop ederse derhal arabayı terk ederek yüksek bir yere gidiniz. 9. Kapalı alanda iseniz acil çıkış için hazır olunuz, eğer vaktiniz var ise önemli, değerli malzeme ve cihazları alarak kapalı alanı terk ediniz ve yüksek bir yere gidiniz | 1- Eğer selle karşı karşıya kalırsanız, hemen yolunuzu değiştirip farklı bir yoldan gitmeye çalışın. Yüksek yerlere tırmanın, 2- Sel basmış yerlerden uzak durun. Güvenli görünse de sular hala yükseliyor olabilir, 3- Suyun içinde yürümeye, yüzmeye, araba kullanmaya ya da oyun oynamaya çalışmayın. Yüzeyden suyun ne şekilde hareket ettiği ve akıntılar hakkında fikir yürütmek imkansızdır, 4- Sel basan bölgelerde yılanlara dikkat edin. Seller nedeniyle yılanlar yuvalarından çıkacaktır, 5- Sel basmış alanda, akarsu ve nehir yataklarından uzak durun. Yağışlardan dolayı, yataklar yön değiştirmiş olabilir. 6- Yükselen suların, pis su çıkışlarının, hendeklerin yanında durmayın. Hızlı akan suya kapılabilirsiniz. 7- Sel suları ile temas etmiş tüm yiyeceklerinizi atın. Sel suları, bakteri ve mikropları içerir. 8- Eğer dışarıda iseniz, yüksek bir yere tırmanın, 9- Sel sırasında araba kullanıyorsanız: a. Sel basmış alanlardan ve hızla sel basabilecek alanlardan uzak durun, b. Akan suları geçmeye çalışmayın. Suyun derinliğini kesin olarak bilemezsiniz. c. Alçak yerlerde ve köprülerde sele dikkat edin, 10- Şiddetli yağışlar sonrasında su basma olasılığı bulunan yerler, bakım onarım personelince eldeki plan ve sıra uyarınca süratle kontrol edilecektir. 11- Yapılan kontrollerde su bastığı belirlenen yerlerde suyun tahliyesi gerçekleştirilecektir. 12- Sudan zarar görmesi olası tüm ekipman ve malzeme eldeki listeye göre bakım onarım ekiplerince kontrol edilerek varsa arızaların giderilmesi sağlanacaktır. 13- Bozulan ya da kullanılamaz hale gelen malzemeler uygun şekilde bertaraf edilecektir. Selden etkilenen elektrik pano ve veya trafoları devre dışı bırakılacaktır. | 1- En yakın sağlık kuruluşunda muayeneden geçin. Sel suları enfeksiyona neden olabilir. 2- Felaket bölgelerinden kaçının. Felaket bölgelerinde bulunmanız kurtarma çalışmalarını engelleyebilir sizi de çeşitli tehlikelere maruz bırakabilir. 3- Sular çekilse de tehlikeler geçmemiş olabilir. Bu nedenle yerel yayınları dinlemeye devam edin. 4- Binaların çevresinde hala sel suları mevcutsa binadan uzak durun. Sel suları, binanın katlarına zarar verip çökmesine neden olabilir. 5- Yerel otoriteler güvenli olduğunu bildirmedikçe, binalara girmeyin. Gaz tesisatı ve elektrik hatları sel nedeniyle hasar görmüş olabileceğinden ek problemler oluşabilir. 6- Hasar görmüş su borularını, gaz ve elektrik hatlarını ilgili yetkililere bildirin. 7- Binaların içinde sigara içmekten kaçının. Kapalı alanlarda sigara içmek riskli olabilir. 8- Yangın hasarlarını kontrol edin. Gaz kaçağı olabilir, elektrik sisteminde kısa devreler olabilir. Yanıcı yada patlayıcı maddeler selle beraber gelmiş olabilir. 9- Gaz kaçaklarını araştırın. Gaz kokusu alıyorsanız yada gaz kaçağının sesini duyuyorsanız, bir pencereyi açın ve binayı terk edin. 10- Elektrik sisteminin hasarını araştırın. Kıvılcım veya kopmuş hatlar görüyorsanız yada yanık kokusu alıyorsanız ana şalterden elektrikleri kesin. Eğer şaltere ulaşmak için suya basmanız gerekiyorsa, önce bir elektrikçiyi arayın. Elektrik ekipmanı, kullanılmadan önce kontrol edilmeli ve kurulanmalıdır. 11- Su ve lağım borularını kontrol edin. eğer lağım borularının zarar gördüğünden şüpheleniyorsanız tuvaletleri kullanmaktan kaçının ve bir su tesisatçısını arayın. Musluktan su kullanmaktan kaçının. Güvenli suyu, su ısıtıcılarından yada buz kalıplarını eriterek kullanabilirsiniz. 12- Sel suları ile gelen hayvanlara özellikle yılanlara dikkat edin. 13- Gevşek sıva, duvar ve tavanları kontrol edin. 14- Rutin tesis yollarının sel/su baskınından zarar görmüş olması durumunda alternatif yolların kullanılabilir durumda olduğunun Acil Müdahale Ekibi görevlilerince saptanmasının ardından bu yollar ulaşım için kullanılabilecektir.

## yangın
Alınacak Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler | Uygulanacak Müdahale Yöntemleri | Uygulanacak Tahliye Yöntemleri
1. Yangın kaçış yollarına ve kapılarının ön ve arkalarına malzeme bırakmayınız. 2. Kimyasallar 2.1. Tüm kimyasallar gerektiği şekilde etiketlenmiş ve kapalı kaplarda saklanmalıdır. 2.2. Kimyasalların kullanıldığı yerlerde sadece gerektiği kadar kimyasal bulundurulmalı ve kullanılan tüm kaplar etiketlenmelidir. 2.3. Kimyasallar etiketlerinde yazan ısıda depolanmalıdır. 2.4. Miktarı 50 lt yi aşan çözücüler (solventler) kimyasal dökülmelerine karşın döküntülerin birikeceği tepsiler bulunan metal dolaplarda ve/veya özel olarak hazırlanmış ya da amaca uygun olarak yeniden düzenlenmiş odalarda saklanmalıdır. 2.5. Kimyasal depolarının aydınlatma ve elektrik tesisatı etanj olacaktır. 2.6. Depoların tüm elektrik sistemleri depo dışında kontrol edilecektir. 2.7. Depo içindeki kimyasallar uygun şekilde etiketlenip depolama şartlarına göre depolanacaktır. 2.8. Depo içinde ve dışında hem dolap ve raflarda hem de personel için gerekli topraklama tertibatı yapılacaktır. 2.9. Depolarda sürekli olarak temiz hava girişi sağlanmalıdır. 2.10. Kimyasallar ateşleme kaynaklarından uzak tutulmalıdır. 2.11. Kimyasallar ile çalışan personel pamuklu iş elbisesi giymelidir. Sentetik elbiseler statik elektrik biriktirebilir. 3. Yanıcı Gazlar 3.1. Gaz boruları sağlam olmalı ve fazla ısınmasına yol açmayacak şekilde yerleştirilmelidir. 3.2. Kullanılmayan gaz vanaları tamamen kapatılmalıdır. 3.3. Kullanılmayan gaz tüpleri dışarıda düşmeye karşı dayanıklı bir şekilde bekletilmelidir. 3.4. Yanıcı gazlar kullanılırken çalışma alanı terk edilmemelidir. 3.5. Yanıcı gazlar ile çalışılan yerlerde kullanılan gazlar ile ilgili gaz dedektörleri bulunmalıdır. 3.6. Çalışma ortamında uygun yerlere “sigara içmek yasaktır” ve “dikkat ateşle yaklaşma” levhaları asılmalıdır. 3.7. Gazlar ile çalışılan ortamda sürekli olarak temiz hava girişi sağlanmalıdır. 4. Elektrik Panoları, UPS, Trafo 4.1. Temizlik ve bakım için kullanılan yağlı bez ve üstüpü parçaları ağzı kapaklı çöp bidonlarına atılır. 4.2. Paratonerler ve topraklama kabloları periyodik olarak kontrol edilir. 4.3. Uygun yerlere “sigara içmek yasaktır” ve “dikkat ateşle yaklaşma” levhaları asılır. 4.4. Yeteri kadar uygun tipte (köpüklü ve/veya CO2 vb.) yangın söndürme tüpleri ve diğer yangın söndürme araçları faal olarak kullanıma hazır bulundurulur. 4.5. Otomatik yangın algılama dedektörleri uygun yerlere yerleştirilir. 5. Malzeme / Teçhizat Depoları 5.1. Depoların içinde ve malzemeler arasında sigara içilmesine izin verilmez. 5.2. Çabuk parlayıcı ve sıcağa karşı malzemeler sık sık kontrol edilir. 5.3. Depolardaki malzemelerin özelliğine göre uygun tipte Yangın söndürme tüpleri dolu ve kullanıma hazır bulundurulur. 5.4. Depoların uygun ve görülebilecek yerlerine “sigara içmek yasaktır” levhaları konulur. 5.5. Elektrik tesisatı, kablo bağlantıları, fiş ve prizler her hafta bir plan ve kontrol listesine göre devamlı kontrol edilir, arızalı ve hasarlı olanlar değiştirilir. 6. Açık Alanlar 6.1. Çevredeki yabani otlar, kağıt, bez, parçası gibi yanıcı atıklar temizlenir, kesilen otlar yakılmaz ve tesis dışına çıkarılır. 6.2. Yangın hidrantları vana ve logarlar devamlı bakımlı ve temiz tutulur. 6.3. İtfaiye gelinceye kadar kullanılmak üzere, her 2-3 yangın hidrantı için uygun bir yere yeterli uzunlukta hortum bulundurulur. Anılan hortumların güneş ve yağıştan korunması için kapalı bir kutuya alınması (kullanılabilir duruma gelmesini zaman açısından riske atmayacak bir düzen içerisinde) sağlanır. 7. Elektrik Tesisatları 7.1. Elektrik tesisatına, proje harici fazla yüklü cihazlar takılmaz. 7.2. Tüm bina ve tesislerin elektrik dağıtım panolarındaki sigortalar muhafazalı ve otomatik olur. 7.3. Elektrikle çalışan cihazlardan, teknik dokümanına göre gerekli olanlar topraklanır. 7.4. Bina ve tesislerde çıplak veya hasarlı kablo, priz, fiş v.b. gibi elektrik malzemesi derhal yenilenir. 7.5. Elektrik tesisatının periyodik kontrol ve bakımları yetkili personel tarafından yapılır. 7.6. Çatılarda güvercin gübresi olup olmadığı, elektrik kablo kontrolü ve baca kontrolü yapılır. | 1. Telaşlanmayınız. 2. Yangın küçük çaplı ise uygun söndürme ekipmanı ile müdahale ederek yangını söndürünüz ve birim amiri ile Yangın Güvenliği Sorumlusuna haber veriniz. 3. Kullanmış olduğun tüpü doldurulması için Yangın Güvenliği Sorumlusuna bildiriniz. Yangın müdahale edemeyeceğiniz kadar büyük ise; 1. Sesli olarak etrafınızdakileri haberdar ediniz, 2. Bulunduğunuz yerde yangın ihbar düğmesi var ise ona basınız, 3. Güvenlik ve Santral Birimine haber veriniz 4. Çalışmış olduğunuz Makine-Ekipmanın enerjisini kesiniz, 5. Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatınız, 6. İlkyardım sertifikan var ise yaralılara ilk müdahaleni yapınız, 7. Yaralı yok ise acil çıkış güzergahını kullanarak toplanma bölgesine doğru güvenli bir şekilde hareket ediniz, (Yakınında yangında ilk kurtarılacak bir eşya var ise onu da yanında götür) 8. Bunları yaparken kendinizi ve başkalarını tehlikeye atmayınız, 9. Toplanma bölgesine geldiğinizde amirine geldiğinizi bildirmeyi unutmayınız, • Bu arada ekipler ekip liderleri eşliğinde görev tanımları içerisinde olay yerine müdahale eder. İtfaiye geldiği andan itibaren itfaiye memurlarının yardımcısı konumuna geçerler. a. Panodan yangın yerini tespit ediniz, b. Telefon ve Telsiz vasıtasıyla yangının YERİ, CİNSİ VE BÜYÜKLÜĞÜ hakkında bilgi alınız, c. Yangın mahallinden aldığınız bilgiler doğrultusunda sırasıyla; d. Arayarak, Yangın yeri, cinsi, büyüklüğü ve adresi hakkında özet bilgi veriniz. e. Tüm tesisleri olaydan telefon veya telsiz ile haberdar ediniz, f. Elektrik, Doğalgaz ve Kimyasal hatlarının kesilmesini sağlamak maksadıyla, i. Elektrik için; ii. Doğalgaz için; iii. Kimyasallar için; g. Su motorunun açılması için Su Arıtma birimini haberdar ediniz. h. Yangın Güvenliği Sorumlusuna haber veriniz. i. Yangının meydana geldiği bölümün yangın ekip liderini ve bölüm müdürünü haberdar ediniz. j. Gerekirse Ambulans Çağırınız (112) k. Jandarmayı haberdar ediniz. (156) | 1- Yangın esnasında önceden hazırlanmış olan Yangın Acil Durum Planına göre hareket edilecektir. 2- Her ne olursa olsun ilk düşünce kendi can güvenliğini almak ve yakınında bulunan makine veya ekipmanın enerjisini keserek önceden belirlenmiş ve işyerinde duyurulmuş olan acil çıkış yollarını kullanarak panik yapmadan “Acil Durum Toplanma Noktası”na gidilecektir

## fırtına
Alınacak Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler | Uygulanacak Müdahale Yöntemleri | Uygulanacak Tahliye Yöntemleri
1. Hortum ve fırtına öncesinde risk yaratabilecek malzeme, ekipman sahada güvenli yerlere çekilmeli, sabitlenmeli 2. Açık alanda çalışan personellerin kapalı alanlara sevkinin sağlanması 3. Şiddetli fırtına ya da hortum çıktığının belli olması durumunda rutin çalışmaların tümü durdurulacaktır. 4. Daha sonra tüm personel fırtına ve hortumlarda güvenli bölge olan idari binada toplanarak fırtınanın ya da hortumun geçmesi/dinmesi beklenecektir. 5. Fırtına/hortum sırasında meraktan bile olsa pencereler önünde durulmayacaktır. 6. Hiçbir şekilde ağaç diplerine sığınılmayacaktır. | 1. Hortum/Fırtınadan hemen sonra bakım onarım ekipleri süratle ellerindeki yerleşim planına ve sırasına göre enerji ve iletişim hatlarında kırılma, kopma, olup olmadığını kontrol edeceklerdir. 2. Hatlarda olabilecek kırılma ve kopmalar en kısa sürede onarılarak tesisin enerji kullanması ve iletişim kurması sağlanacaktır. 3. Hortum/Fırtınadan hemen sonra varsa yaralılara ilkyardımlar tesis ilkyardım ekibince yapılacaktır. 4. İlkyardımın yeterli olmadığı durumlarda yaralılar uygun araçlarla en yakın sağlık tesislerine taşınacaktır. 5. Hortum/Fırtına sırasında ya da sonrasında vefat etmiş olanlar bu işe uygun ceset taşıma torbaları ile en yakın hastane morguna götürülecektir. 6. Hortum/Fırtınanın hemen sonrasında tüm binalar ofis personeli tarafından gözden geçirilecek kırılan camlar için camcı, ofis ekipmanları için bakım ekiplerinin sorumluluğunda gerekirse mobilyacı çağrılacaktır. 7. Fırtına/hortum nedeniyle varsa uçuşan evraklar toplanarak dosyalanacaktır. | Eğer kapalı alanda iseniz; 1- Sakin olun ve yönetimin talimatlarını bekleyiniz, 2- Bina içinde veya kapalı alanda kalınız, dışarı çıkmayınız, 3- Eğer ortam sıcaklığı uygun ise gereksiz ve kullanılmayan odaları mahalleri kapatınız, 4- Mevcut ise havlu veya uygun malzemeler ile kapı altlarını kapatınız, pencereleri kapatınız. 5- Yiyecek ve içecek var ise vücudunuzun ısı ve enerji ihtiyacı için kullanınız. Eğer dışarıda iseniz; 1-Korunaklı bir alan bulunuz, vücudunuzun her tarafını kapatacak şekilde önlem alınız, 2-Bir araçta iseniz, aracı terk etmeyiniz, saatte bir 10 dakika aracınızı çalıştırınız, araç camını az miktar aralayınız, dışarıdan görünecek şekilde oturunuz, kan sirkülasyonu için zaman zaman egzersiz yapınız.

## gıda zehirlenmesi
Alınacak Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler | Uygulanacak Müdahale Yöntemleri | Uygulanacak Tahliye Yöntemleri
1. Besinleri güvenilir yerlerden satın almaya özen gösterin. Özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalıdır. 2. Hijyen kurallarına uyulduğundan emin olunan ve sirkülasyonu hızlı mekanlar yemek için tercih edin. 3. Her türlü gıda maddesi satın alırken etiket bilgisini okuyun, üretim, son kullanma tarihi ve saklama koşullarına dikkat edin. 4. Pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerini kesinlikle kullanmayın. 5. Kırık, çatlak, dışkı ile kirlenmiş yumurta satın almayın, yumurtalar kullanılmadan hemen önce mutlaka yıkanmalıdır. 6. Konserve satın alırken, alt ve üst kapakları şişkin, kutusu hasar görmüş, kapağı gevşemiş ve son kullanma tarihi geçmiş olanları kesinlikle satın almayın. 7. İçme sularının güvenilir kaynaklardan satın alınmasına özen gösterin, güvenilirliğinden emin olunmadığında kaynatıldıktan sonra içilmelidir. 8. Sebze ve meyveler iyice yıkandıktan sonra tüketin. 9. Dondurulmuş besinler, buzdolabı sıcaklığında veya mikrodalga fırında çözdürülerek kullanılmalı, çözdürme işlemi oda sıcaklığında veya kalorifer, soba üstüne bırakılarak kesinlikle yapılmamalıdır. 10. Mümkünse yemekleri günlük olarak hazırlayın, artan yemeklerde yeniden ısıtma söz konusu olacaksa bir kereden fazla tekrar ısıtma işlemi yapmayın. 11. Kırmızı et, tavuk, balık, süt ve ürünleri gibi kolay bozulabilen riskli besinleri uygun süre ve sıcaklıklarda pişirin, pişmiş yemekler oda sıcaklığında 1 saatten fazla bekletilmemelidir. 12. Pişirdikten sonra hemen tüketilmeyecek yemekleri, hızla soğutularak yeniden servis edilene kadar buzdolabında saklayın. 13. Özellikle çiğ et, yumurta ve kümes hayvanları gibi besinleri hazırladıktan sonra ellerinizi iyice yıkayın, bu tür riskli besinleri ve pişirilmeden tüketilecek sebze ve meyveleri hazırlarken ayrı doğrama tahtası ve bıçak kullanın. 14. Tahıl, kurubaklagil gibi kuru gıdaları nemsiz, kuru ve 15°C -20°C arasındaki sıcaklıklarda muhafaza edin. | 1. Bilinç kontrolü yapılır. 2. Ağız zehirli madde ile temas etmişse su ile çalkalanır, zehirli madde ele temas etmişse el sabunlu su ile yıkanır. 3. Yaşam bulguları değerlendirilir. 4. Kusma, bulantı, ishal gibi belirtiler değerlendirilir, Kusturulmaya çalışılmaz, özellikle yakıcı maddelerin alındığı durumlarda hasta asla kusturulmaz. 5. Bilinç kaybı varsa koma pozisyonu verilir, Üstü örtülür, Tıbbi yardım istenir (112). 6. Olayla ilgili bilgiler toplanarak kaydedilir. 7. İlkyardımcı müdahale sırasında kendini ve çevresini korumak için gerekli önlemleri almalıdır. 8. Sağlık kuruluşuna bildirme (112). | 1. Zehirlenmeye neden olan maddeyi uzaklaştırmak (Kirli madde vücuttan ne kadar çabuk uzaklaştırılırsa o kadar az miktarda emilir). 2. Hayati fonksiyonların devamını sağlamak 3. Sağlık kuruluşuna bildirme (112)

## heyelan
Alınacak Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler | Uygulanacak Müdahale Yöntemleri | Uygulanacak Tahliye Yöntemleri
1. Heyelan hakkında gereken bilgilendirme, görsel ve yazılı kaynaklarla yapılacaktır. 2. Heyelan hakkında çalışanlara eğitimler verilecektir. | KAPALI ALANDAYSANIZ; 1. Binadan çıkmak ve heyelan bölgesinden uzaklaşmak için yeterli vaktiniz yoksa içeride kalın 2. Sağlam eşyaların altında ve ya yanında hayat üçgeni oluşturarak ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketini uygulayın. AÇIK ALANDAYSANIZ; 1. Tehlike anında heyelan veya çamur akıntısının yolundan uzak durarak hemen mümkün olduğu kadar yükseklere doğru uzaklaşın ve çevrenizde yaşayan 2. İnsanları toprak kaymasına karşı uyarın. 3. Çamur ve moloz akmasından kaçabilecek zamanınız veya etrafınızda arkasına saklanacağınız sağlam bir yapı yoksa ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile başınızı ve boynunuzu koruyun. 4. Her şeyden önce güvencede olduğunuzdan emin olun. Gerekiyorsa tehlikeli bölgeden uzaklaşarak 5. Kendinizi güvenceye alın. 6. Yakınınızda bulunan elektrik, gaz ve su kaynaklarını hemen kapatın. Çevrenizde gaz kaçağı olmadığından emin olana kadar bulunduğunuz yeri kibrit veya diğer yanıcı maddeler ve ya elektrikli aletlerle aydınlatmaya çalışmayın. Fener kulanın. 7. Tehlikeli duvarlar, çatılar ve bacalara karşı çevrenizdekileri uyarın ve bunların etrafında dolaşmayın. 8. Eşya almak için zarar görmüş binalara girmeyin. | 1. Derhal yerel yönetimle temasa geçilmelidir. 2. Çevrenizde yaralı veya yardıma muhtaç kişiler varsa, yangın ve yeni bir heyelan gibi bir tehlike yoksa onları yerlerinden oynatmayın. 3. Radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarıyla size yapılacak uyarıları dinleyin. 4. Cadde ve sokakların acil yardım araçları için boş bırakın. 5. Afat, belediye ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak, tahliye sağlanmalıdır.

## kbrn
Alınacak Önleyici ve Sınırlandırıcı Tedbirler | Uygulanacak Müdahale Yöntemleri | Uygulanacak Tahliye Yöntemleri
1. Kimyasallara, biyolojik etkilere ayrıca radyoaktif ve nükleer tehlikelere karşı gereken bilgilendirme ve eğitimler verilecektir. 2. Sığınaklar oluşturularak, gereken ekipmanlarla donatılması sağlanacaktır. 3. Acil durum ekiplerine özel eğitimler ve korunma önlemleri anlatılacaktır. 4. Sağlık personeline KBRN eğitimi vermek, 5. İkaz ve alarm sistemleri çalışır ve bakımlı olarak hazır bulundurulacaktır. | 1. İşveren Vekiline haber verin. 2. Talaş ile üzerini örterek kimyasalın yayılmasını önleyin. Kimyasal emdikten sonra kirli talaşı tehlikeli atık konteynerine atınız. 3. Kimyasal malzeme dökülen faaliyet noktasındaki makineler durdurulur. 4. Dökülen kimyasalların kanalizasyona gitmesi engellenir. 5. Dökülen kimyasalların etrafına ateş ile yaklaşmayınız. 6. Kimyasala maruz kalan kişilere Yaralılara ilkyardım müdahalesini yapınız. 7. Kontrolsüz deşarj olduğu nokta tespit edilip deşarjı kesiniz. 8. Kontrolsüz deşarj makine kaynaklı ise makineyi durdurunuz ve bakıma alınız. 9. Makinenin, önleyici bakım ve planlı bakım kontrollerini gözden geçirin. 10. Biyolojik duruma maruz kalan kişilere Yaralılara ilkyardım müdahalesini yapınız. 11. Aleni ve şüpheli her durumda ALO TAEK 172 aranmalıdır. Ortamın radyasyon düzeyi ve gıda maddelerindeki radyoaktif kirlenme tespit edilmelidir | 1. KBRN durumlarında yetkili kişi ve kurumlarca tahliyeler yapılacaktır. 2. Kazazedeler, ilk yardım müdahalesine müteakip sağlık kuruluşlarına sevki sağlanacaktır. 3. Tahliye ve kurtarma işlemlerinde görevlilere KKD kullanımı sağlanacaktır.